Chełmża, dnia 07 marca 2012 r.

PIR.6220.9.11

DECYZJA nr 2/2012

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego                          na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Nowa Chełmża na działkach nr 87, 95/3, 90, 91/2, 91/3, 95/2, 91/31, 91/30, 91/29, 91/6, 91/7, 91/32/ 91/33, 91/19, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 95/1, 91/18, 92, 93, 94, 103/1, 102, 2/2, 3/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 96/6, 96/7, 96/8, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 99, 100/2, 100/1, 101, 89 obręb geodezyjny Nowa Chełmża, Gmina Chełmża.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa               w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Chełmża z dnia 31.10.2011 r. reprezentowanej przez Pana Sławomira Matuszak,               zam. ul. Dworcowa 16/13, 86-200 Chełmno, pełnomocnika inwestora o wydanie decyzji                 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Nowa Chełmża na działkach nr 87, 95/3, 90, 91/2, 91/3, 95/2, 91/31, 91/30, 91/29, 91/6, 91/7, 91/32/ 91/33, 91/19, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 95/1, 91/18, 92, 93, 94, 103/1, 102, 2/2, 3/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 96/6, 96/7, 96/8, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 99, 100/2, 100/1, 101

i 89 obręb geodezyjny Nowa Chełmża, Gmina Chełmża

ORZEKAM

1. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej                        z przyłączeniami w miejscowości Nowa Chełmża na działkach nr 87, 95/3, 90, 91/2, 91/3, 95/2, 91/31, 91/30, 91/29, 91/6, 91/7, 91/32/ 91/33, 91/19, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 95/1, 91/18, 92, 93, 94, 103/1, 102, 2/2, 3/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 96/6, 96/7, 96/8, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 99, 100/2, 100/1, 101 i 89 obręb geodezyjny Nowa Chełmża, Gmina Chełmża.

2. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich,                                 a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

UZASADNIENIE

W dniu 31.10.2011 r. wpłynął wniosek Gminy Chełmża z dnia 26.10.2011 r.  reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sławomira Matuszczaka o wydanie decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Nowa Chełmża na działkach nr 87, 95/3, 90, 91/2, 91/3, 95/2, 91/31, 91/30, 91/29, 91/6, 91/7, 91/32/ 91/33, 91/19, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 95/1, 91/18, 92, 93, 94, 103/1, 102, 2/2, 3/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 96/6, 96/7, 96/8, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 99, 100/2, 100/1, 101 i 89 obręb geodezyjny Nowa Chełmża.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                        na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) dalej zwaną ustawą, ponieważ liczba stron w postępowaniu przekraczała 20, obwieszczeniem z dnia 21 listopada 2011 r.                        nr PIR.6220.9.11 Wójt Gminy Chełmża poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją w powyższej sprawie. Obwieszczenie umieszczono    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, na stronie internetowej www.gminachelmza.pl            i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowa Chełmża, w miejscu realizacji przedsięwzięcia. Dane o wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Gminy Chełmża – karta PIR 6220/A/3/11.

Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymagają przedsięwzięcia  wymienione w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. mogące potencjalnie znacząco oddziaływać                 na środowisko. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączeniami                      w miejscowości Nowa Chełmża należy do przedsięwzięć wymienionych w  § 3 ust 1 pkt 68               i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych,              z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową” oraz „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”, kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Teren realizacji przedsięwzięcia jest częściowo objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVII/283/98 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 marca 1998 r. (Dz.Urz. Woj. Tor. z dnia 7 września 1998 r. Nr 25, poz. 174), uchwałą Nr IV/25/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z dnia 27 stycznia 2003 r. Nr 3, poz. 44), uchwałą Nr XI/145/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 17 listopada 2003 r. Nr 138 poz. 1899). Planem miejscowym  objęte są  działki nr: 91/2, 91/3, 91/6, 91/7, 91/19, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 91/18, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 96/6, 96/7 i 96/8,                                         a wyznaczona dla nich funkcja to  budownictwo mieszkaniowe lub usługi turystyczne                         z niezbędnym wyposażeniem w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Pismem z dnia 21 listopada 2011 r. o znaku: PIR.6220.9.11 Wójt Gminy Chełmża zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, o wyrażenie opinii                          w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                        dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Toruniu opinią z dnia 2 grudnia              2011 r. o znaku: N.NZ-402-Ch-90/11 stwierdził, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 2 grudnia 2011 r.              znak: WOO.4240.916.2011.BD wezwał do złożenia wyjaśnień do informacji zawartych                 w Karcie informacyjnej przedsięwzięciam złożonej wraz z wnioskiem Gminy Chełmża z dnia 21 listopada 2011 r. o znaku: PIR.6220.9.11. Uzupełniające informacje zostały złożone pismem  z dnia 9.12.2011 r.  przez Pana Sławomira Matuszczaka.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia               15 grudnia 2011 r., znak : WOO.4240.916.2011.DB.1 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania                              na środowisko.

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego w związku  art. 74 ust. 3 ustawy  Wójt Gminy Chełmża poinformował                   o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, na stronie internetowej www.gminachelmza.pl i na tablicy ogłoszeń                                  w miejscowości Nowa Chełmża.

Ponadto  na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5  ustawy z dnia 3 października  2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obwieszczeniem z dnia 28 grudnia 2011 r.  powiadomiono społeczeństwo o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Wójt Gminy nie stwierdzając potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, dysponując informacją o przedsięwzięciu, o której mowa z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy wydał postanowienie PIR.6220.9.11 z dnia 18 stycznia   2012 r., że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Obwieszczeniem z dnia 18 stycznia 2012 r. Wójt Gminy Chełmża poinformował strony postępowania o możliwościach zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy oraz              o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, na stronie internetowej www.gminachelmza.pl i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowa Chełmża. W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Na podstawie art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy, ponieważ nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wskazuje się szczegółowe uwarunkowania               o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy  uwzględnione w postanowieniu Wójta Gminy Chełmża z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie nieprzeprowadzania oceny oddziaływania              na środowisko dla przedsięwzięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej                  z przyłączeniami w miejscowości Nowa Chełmża przemawiające za brakiem potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej o dł. ca 2500 m                 w przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o dł. ca 3000 m,

- trasa ww. sieci przebiegać będzie w istniejących i planowanych pasach drogowych,                na gruntach rolnych (pastwiskach, polach uprawnych) oraz działkach pokrytych trawą               i roślinnością ogrodową,

- zostaną wykonane przepompownie ścieków sanitarnych i strefowych,

- wykopy zostaną przeprowadzone ręcznie oraz mechanicznie o głębokości 1,5 m - 6 m,

- przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami szczególnej ochrony,

- powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – nie występuje,

- w związku z budową nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,

- teren, na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie jest położony na terenach objętych ścisłą ochroną przyrodniczą i nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla tego terenu,

- nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie inwestycji na środowisko,

- powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie – nie dotyczy,

- wykorzystanie zasobów naturalnych – nie dotyczy,

- emisja i występowanie innych uciążliwości - nie dotyczy.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                       na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zwolniono z opłaty skarbowej  na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r.                      o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz.1635 z późn.zm.)

Otrzymują:

1)	Pan Sławomir Matuszczak, zam. ul. Dworcowa 16/13, 86-200 Chełmno;

2)	strony postępowania – obwieszczenie;

3)	a/a.

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,

87-100 Toruń;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,

85-950 Bydgoszcz.

Załącznik do decyzji Nr 2/2012

z dnia 7 marca 2012  r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej              i wodociągowej z przyłączeniami w miejscowości Nowa Chełmża na działkach nr 87, 95/3, 90, 91/2, 91/3, 95/2, 91/31, 91/30, 91/29, 91/6, 91/7, 91/32/ 91/33, 91/19, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 95/1, 91/18, 92, 93, 94, 103/1, 102, 2/2, 3/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 96/6, 96/7, 96/8, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 99, 100/2, 100/1, 101, 89 obręb geodezyjny             Nowa Chełmża, Gmina Chełmża.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, grawitacyjnej o średnicy Dn 160-200 mm i ciśnieniowej o średnicy Dn 40-160                              z przepompowniami i przewodami elektrycznymi zasilającymi przepompownię oraz budowie sieci wodociągowej z przyłączami Dn 90- 1600 mm w miejscowości Nowa Chełmża na działkach nr 87, 95/3, 90, 91/2, 91/3, 95/2, 91/31, 91/30, 91/29, 91/6, 91/7, 91/32/ 91/33, 91/19, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14, 91/15, 91/16, 91/17, 91/20, 91/21, 91/22, 91/23, 91/24, 91/25, 91/26, 91/27, 91/28, 95/1, 91/18, 92, 93, 94, 103/1, 102, 2/2, 3/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 103/7, 103/8, 103/9, 103/10, 103/11, 103/12, 103/13, 103/14, 103/15, 96/6, 96/7, 96/8, 96/1, 96/3, 96/4, 97/1, 97/2, 99, 100/2, 100/1, 101, 89                              w obrębie geodezyjnym Nowa Chełmża w Gminie Chełmża. Do budowy sieci wodociągowej wykorzystane zostaną rury PCV o przyłączeniach kielichowych na uszczelkę oraz PE łączonych metodą zgrzewania, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej rury PCV łączone na uszczelkę, a kanalizacji ciśnieniowej rury PE łączone metodą zgrzewania. Sieć wodociągowa o dł. ca 2500 m i sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej o dł. ca 3000 m przebiegać będzie w istniejących i planowanych pasach drogowych, na gruntach rolnych (pastwiskach, polach uprawnych) oraz działkach pokrytych trawą i roślinnością ogrodową. Wykonane zostaną przepompownie ścieków sanitarnych strefowych oraz indywidualnych. Na całej długości sieci wykopy zostaną wykonane ręcznie oraz mechanicznie na głębokości            1,5 m - 6 m. Po ułożeniu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem (zasuwy hydraty naziemne, studnie rewizyjne, przepompownie) i wykonaniu prób szczelności, wykopy zostaną zasypane wraz z zagęszczeniem poszczególnych warstw ziemi.

W zależności od rodzaju występującej nawierzchni będą występowały różne technologie wykopów, rozbiórki i odbudowy nawierzchni pasa drogowego. Wykorzystanie wody, energii elektrycznej, paliwa będzie tylko w ilościach umożliwiających prace osób i sprzętu budowlanego przez okres trwania robót.

W celu zapewnienia ochrony środowiska podczas wykonywania robót budowlanych zorganizowane zostanie zaplecze socjalno – magazynowo – techniczne budowy. Wykopy zostaną zabezpieczone przed napływem wód i substancji z powierzchni terenu. Gospodarowanie odpadami powstałymi podczas robót będzie się odbywać poprzez ich składowanie w kontenerach i systematyczne wywożenie na składowisko odpadów. Emitowane spaliny i hałas przez maszyny budowlane nie przekroczą dopuszczalnych norm dla danego terenu.

Sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa z przyłączeniami doprowadzać będzie wodę                    i odprowadzać ścieki bytowo gospodarcze z budynków zlokalizowanych w rejonie                     ul. Szczypiorskiego w Nowej Chełmży. Docelowa ilość ścieków odprowadzanych do istniejącej kanalizacji sanitarnej wyniesie ok. Qsr.d = 50 m3/d.